组合式产品

电源、视频和控制器组合型过电压保护芯片

技术参数：

| 产品型号 |  | Uc | In/Imax(kA) | Up | tA | 插损 | 传输速率 | 额定电流 | 保护线束 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX02-AVC3/18 | 电源 | 18V-/~ | 5/10kA | 40V | ≤1ns | - | - | 5A | 2线 | 引脚焊接 |
|  | 视频 | 6V- | 5/10kA | 20V | ≤1ns | <0.2dB | 40Mbps | 1A | 1线 | 引脚焊接 |
|  | 控制 | 36V- | 5/10kA | 50V | ≤1ns | <0.2dB | 10Mbps | 1A | 2线 | 引脚焊接 |
| NPX02-AVC3/36 | 电源 | 36V-/~ | 5/10kA | 70V | ≤1ns | - | - | 5A | 2线 | 引脚焊接 |
|  | 视频 | 6V- | 5/10kA | 20V | ≤1ns | <0.2dB | 40Mbps | 1A | 1线 | 引脚焊接 |
|  | 控制 | 36V- | 5/10kA | 50V | ≤1ns | <0.2dB | 10Mbps | 1A | 2线 | 引脚焊接 |
| NPX02-AVC3/275 | 电源 | 275V-/~ | 5/10kA | 550V | ≤1ns | - | - | 5A | 2线 | 引脚焊接 |
|  | 视频 | 6V- | 5/10kA | 20V | ≤1ns | <0.2dB | 40Mbps | 1A | 1线 | 引脚焊接 |
|  | 控制 | 36V- | 5/10kA | 50V | ≤1ns | <0.2dB | 10Mbps | 1A | 2线 | 引脚焊接 |

产品用途：

产品用于需同时对电源、视频和控制信号进行防护的各种终端设备，如球机。产品直接焊接于PCB板上的进线端