电源类产品

农网过电压保护器20KA

技术参数：

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | tA | 遥信组件 | 保护模式 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-Q20/275/4 | 275V~ | 10/20kA | 800V | ≤25ns | 可选配 | 3+4 | 引线焊接 |
| NPS01-Q20/420/4 | 420V~ | 10/20kA | 1000V | ≤25ns | 可选配 | 3+4 | 引线焊接 |
| NPS01-Q20/690/4 | 690 V~ | 10/20kA | 1600V | ≤25ns | 可选配 | 3+4 | 引线焊接 |

产品用途：

用于串联在三相供电线路中并且需要同时对两端进行雷电防护的设备上，例如自动重合闸等，产品并联安装于设备两端

电源类产品

农网过电压保护器40KA

技术参数：

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | tA | 遥信组件 | 保护模式 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-Q40/275/4 | 275V~ | 20/40kA | 900V | ≤25ns | 可选配 | 3+4 | 引线焊接 |
| NPS01-Q40/420/4 | 420V~ | 20/40kA | 1200V | ≤25ns | 可选配 | 3+4 | 引线焊接 |
| NPS01-Q40/690/4 | 690 V~ | 20/40kA | 1800V | ≤25ns | 可选配 | 3+4 | 引线焊接 |

产品用途：

用于串联在三相供电线路中并且需要同时对两端进行雷电防护的设备上，例如自动重合闸等，产品并联安装于设备两端

电源类产品

农网过电压保护器80KA

技术参数：

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | tA | 遥信组件 | 保护模式 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPS01-Q80/275/4 | 275V~ | 40/80kA | 1200V | ≤25ns | 可选配 | 3+4 | 引线焊接 |
| NPS01-Q80/420/4 | 420V~ | 40/80kA | 1500V | ≤25ns | 可选配 | 3+4 | 引线焊接 |
| NPS01-Q80/690/4 | 690 V~ | 40/80kA | 2000V | ≤25ns | 可选配 | 3+4 | 引线焊接 |

产品用途：

用于串联在三相供电线路中并且需要同时对两端进行雷电防护的设备上，例如自动重合闸等，产品并联安装于设备两端