信号类产品

两线模拟信号过电压保护器

技术参数：

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | tA | 插损 | 宽带 | 额定电流 | 保护线束 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX02-LDH2/6 | 6V- | 5/10kA | 20V | ≤1ns | <0.2dB | 10MHz | 1A | 2线 | 压接端子、引线 |
| NPX02-LDH2/18 | 18V- | 5/10kA | 30V | ≤1ns | <0.2dB | 10MHz | 1A | 2线 | 压接端子、引线 |
| NPX02-LDH2/36 | 36V- | 5/10kA | 50V | ≤1ns | <0.2dB | 10MHz | 1A | 2线 | 压接端子、引线 |
| NPX02-LDH2/75 | 75V- | 5/10kA | 100V | ≤1ns | <0.2dB | 10MHz | 1A | 2线 | 压接端子、引线 |
| NPX02-LDH2/180 | 180V- | 5/10kA | 200V | ≤1ns | <0.2dB | 10MHz | 1A | 2线 | 压接端子、引线 |

产品用途：

产品用于两线电流信号、电压信号、音频信号的各种传感器、终端设备、控制设备等的防护，串联安装于信号线路中

信号类产品

三线模拟信号过电压保护器

技术参数：

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | tA | 插损 | 宽带 | 额定电流 | 保护线束 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX02-LDH3/6 | 6V- | 5/10kA | 20V | ≤1ns | <0.2dB | 10MHz | 1A | 3线 | 压接端子、引线 |
| NPX02-LDH3/18 | 18V- | 5/10kA | 30V | ≤1ns | <0.2dB | 10MHz | 1A | 3线 | 压接端子、引线 |
| NPX02-LDH3/36 | 36V- | 5/10kA | 50V | ≤1ns | <0.2dB | 10MHz | 1A | 3线 | 压接端子、引线 |
| NPX02-LDH3/75 | 75V- | 5/10kA | 100V | ≤1ns | <0.2dB | 10MHz | 1A | 3线 | 压接端子、引线 |

产品用途：

产品用于两线电流信号、电压信号并且具有独立悬浮地的各种传感器、终端设备、控制设备等的防护，串联安装于信号线路中

信号类产品

四线模拟信号过电压保护器

技术参数：

| 产品型号 | Uc | In/Imax(kA) | Up | tA | 插损 | 宽带 | 额定电流 | 保护线束 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NPX02-LDH4/6 | 6V- | 5/10kA | 20V | ≤1ns | <0.2dB | 10MHz | 1A | 4线 | 压接端子、引线 |
| NPX02-LDH4/18 | 18V- | 5/10kA | 30V | ≤1ns | <0.2dB | 10MHz | 1A | 4线 | 压接端子、引线 |
| NPX02-LDH4/36 | 36V- | 5/10kA | 50V | ≤1ns | <0.2dB | 10MHz | 1A | 4线 | 压接端子、引线 |
| NPX02-LDH4/75 | 75V- | 5/10kA | 100V | ≤1ns | <0.2dB | 10MHz | 1A | 4线 | 压接端子、引线 |

产品用途：

产品用于两路两线电流信号、电压信号的各种传感器、终端设备、控制设备等的防护，串联安装于信号线路中